附件

陕西省医疗器械监督抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 检验报告 编 号 | 标示产品名称 | 委托单位 | 标示生产企业 | 被抽查 单位 | 抽样 地点 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 综合 判定 | 不合格项和 主要问题 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SJ2024YD0037 | 医用控温仪 | 陕西省药品监督管理局 | 陕西鑫带路电子科技有限公司 | 陕西鑫带路电子科技有限公司 | 生产单位 | / | CH-100 | 240101 2024年4月 | 不合格 | 输入功率、 保护接地阻抗 |  |
| 2 | SJ2024YD0026 | 低温等离子体多功能手术系统 | 陕西省药品监督管理局 | 西安外科医学科技有限公司 | 西安外科医学科技有限公司 | 生产单位 | 图文 | SM-D380C型 | 032405C0075 2029年05月08日 | 不合格 | 等离子体系统的电切和电凝输出功率、阻抗设定参数 |  |
| 3 | SJ2024YD0086 | 超声骨密度分析仪 | 陕西省药品监督管理局 | 西安金昌誉医疗科技有限公司 | 西安金昌誉医疗科技有限公司 | 生产单位 | / | King-8000型 | 35028187 2024年05月20日 | 不合格 | 设备和设备部件的外部标记、指示灯和按钮、与供电网的分断 |  |
| 4 | SJ2024YD0083 | 指夹式脉搏血氧仪 | 陕西省药品监督管理局 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 陕西汇泰璟屹环保科技有限责任公司 | 经营单位 | / | YX102 | 240424 2024-04-24 | 不合格 | 脉率、脉率准确度 | 标示生产企业否认生产 |
| 5 | SJ2024YD0025 | 输液泵 | 陕西省药品监督管理局 | 郑州路迈医疗科技有限公司 | 咸阳市渭城区人民医院 | 使用单位 | 图文 | LS-1 | 2023.03.09 | 不合格 | 指示器 |  |
| 6 | SJ2024YD0104 | 便携式超声骨密度仪 | 陕西省药品监督管理局 | 陕西康荣信智慧医学系统股份有限公司 | 陕西康荣信智慧医学系统股份有限公司 | 生产单位 | / | UBS-3000min | 240606 2024年6月6日 | 不合格 | 设备和设备部件的外部标记 |  |
| 7 | SJ2024YD0103 | 无创瞬时血压连续监护仪 | 陕西省药品监督管理局 | 西安力邦医疗电子有限公司 | 西安力邦医疗电子有限公司 | 生产单位 | / | BP100A | 2023年8月 | 不合格 | 设备和设备部件的外部标记 |  |
| 8 | SJ2024YD0097 | 医用红外额温计 | 陕西省药品监督管理局 | 哈尔滨先德科技发展有限公司 | 榆林市横山区百信大药房有限责任公司 | 经营单位 | / | GP-100 | 20220301 2022年03月01日 | 不合格 | 设备和设备部件的外部标记 | 标示生产企业否认生产 |
| 9 | SJ2024YD0067 | 脉搏血氧仪 | 陕西省药品监督管理局 | 长沙市中豪医疗设备有限公司 | 陕西创高医疗器械有限公司 | 经营单位 | / | S8 | SNDGS8000378475 2022-12 | 不合格 | 设备和设备部件的外部标记 |  |
| 10 | SJ2024YD0055 | 指夹式脉搏血氧仪 | 陕西省药品监督管理局 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 西安民健医药有限公司蓝田县向阳路店 | 经营单位 | / | YX102 | 230904 2023-09-16 | 不合格 | 脉率、脉率准确度 | 标示生产企业否认生产 |
| 11 | SJ2024YD0059 | 血氧检测仪 | 陕西省药品监督管理局 | 广西凯尔医疗科技有限公司 | 延安市宝塔区乾缘大药房有限公司 | 经营单位 | / | KE-6002 | KE600220221231 2022年12月31日 | 不合格 | 设备和设备部件的外部标记 |  |
| 12 | SJ2024YD0082 | 消融电极 | 陕西省药品监督管理局 | 西安若朴科技有限公司 | 西安若朴科技有限公司 | 生产单位 | / | DZA2X | 240051 240524 | 不合格 | 查阅随附文件 |  |
| 13 | SJ2024DG0035 | 一次性使用吸痰管 | 陕西省药品监督管理局 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 洛南县妇幼保健院 | 使用单位 | 图文 | 4.00mm（Fr12） | 20240102 20240102 | 不合格 | 吸引导管的外径 |  |
| 14 | SJ2024DG0042 | 一次性使用吸痰管 | 陕西省药品监督管理局 | 扬州晓康医疗器械有限公司 | 西乡新东方医院 | 使用单位 | 图文 | 4.67mm（Fr14）×380mm | 20240102 20240102 | 不合格 | 接头内径 |  |
| 15 | SJ2024K0044 | 医用防护口罩 | 陕西省药品监督管理局 | 河南驼人医疗用品有限公司 | 延安市药材医药有限责任公司药品分公司 | 经营单位 | / | 无菌折叠头戴式I-A型 | 20221201605 2022年12月16日 | 不合格 | 过滤效率 |  |
| 16 | SJ2024K0070 | 医用外科口罩 | 陕西省药品监督管理局 | 濮阳市诚信医疗器械有限公司 | 陕西鑫立泰医疗科技有限公司 | 经营单位 |  | 17cm×9.5cm无菌平面耳挂式 | 20240606 2024年6月6日 | 不合格 | 口罩带 |  |
| 17 | SJ2024K0025 | 无菌医用外科口罩 | 陕西省药品监督管理局 | 石家庄怡得医疗器械制造有限公司 | 定边县博爱医药有限公司英华路店 | 经营单位 | 图文 | 平面形 耳挂式17.5cm×9.5cm | 20240502 2024/05/02 | 不合格 | 口罩带 |  |
| 18 | SJ2024K0058 | 医用外科口罩 | 陕西省药品监督管理局 | 宝鸡高盛医疗用品有限公司 | 杨凌康春医药有限公司 | 经营单位 | / | 平面形 耳挂式175mm×95mm | 20240809 2024年08月09日 | 不合格 | 口罩带 |  |
| 19 | SJ2024K0038 | 医用外科口罩 | 陕西省药品监督管理局 | 吱木医疗用品（河南）有限公司 | 志丹县百姓医药有限公司御品分公司 | 经营单位 | / | 无菌平面耳挂式大号 | 20240505 2024年05月05日 | 不合格 | 口罩带 |  |
| 20 | SJ2024K0075 | 医用防护口罩 | 陕西省药品监督管理局 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 陕西瑞吉纳工贸有限公司 | 经营单位 | 图文 | WN-N95折叠式（L）160mm×108mm | 2023010666 2023-01-06 | 不合格 | 过滤效率 |  |
| 21 | SJ2024DG0026 | 一次性使用吸痰管 | 陕西省药品监督管理局 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 西安济民医院 | 使用单位 | 图文 | 4.67mm（F14） | 20230105 20230105 | 不合格 | 接头内径 |  |
| 22 | SJ2024DG0010 | 一次性使用吸痰管 | 陕西省药品监督管理局 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | 安康市中心医院 | 使用单位 | 图文 | 2.67mm（8F）×400mm | 20240102 | 不合格 | 吸引导管的外径 |  |
| 23 | SJ2024Q0194 | 穴位压力刺激贴 | 陕西省药品监督管理局 | 沧州前卫医疗用品有限公司 | 乾县振歆医药有限公司 | 经营单位 | / | 眼部型2贴/袋×10袋/盒 | 20240301 20240302 | 不合格 | 持粘性、剥离强度 |  |
| 24 | SJ2024KZ0009-G | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西省药品监督管理局 | 新乡市利群医疗器械有限公司 | 安康市中医医院 | 使用单位 | 图文 | 轴转式 大号 | 231007 2023年10月07日 | 不合格 | 尺寸（C类Ⅰ） |  |
| 25 | SJ2024KZ0017 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西省药品监督管理局 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院） | 使用单位 | / | 轴转式 中号 | 20240306 20240306 | 不合格 | B类Ⅰ、C类Ⅰ |  |
| 26 | SJ2024Q0193 | 医用防护服 | 陕西省药品监督管理局 | 滁州爸爸的选择科技有限公司 | 陕西天博医疗科技有限公司 | 经营单位 | / | 180/连体式 | 20221101 20221101 | 不合格 | 无菌 | 标示生产企业否认生产 |
| 27 | SJ2024SJ0051 | C-反应蛋白（CRP )/血清淀粉样蛋白A(SAA) 检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 陕西省药品监督管理局 | 西安良升生物科技有限公司 | 西安良升生物科技有限公司 | 生产单位 | / | 1人份/袋 | 09240601 09240601 | 不合格 | 准确度、重复性 |  |
| 28 | SJ2024SJ0052 | 促甲状腺激素（TSH）检测试剂盒（胶体金法） | 陕西省药品监督管理局 | 西安良升生物科技有限公司 | 西安良升生物科技有限公司 | 生产单位 | / | 1人份/袋 | 04231201 2023.12.12 | 不合格 | 准确度、重复性 |  |
| 29 | SJ2024Q0116 | 医用手术薄膜 | 陕西省药品监督管理局 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 礼泉县人民医院 | 使用单位 | / | 30×40（单位：cm） | 20240402 2024-04-02 | 不合格 | 尺寸 |  |
| 30 | SJ2024Q0114 | 医用手术薄膜 | 陕西省药品监督管理局 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 陇县人民医院 | 使用单位 | / | 30×45（单位：cm） | 20231102 2023-11-02 | 不合格 | 尺寸 |  |
| 31 | SJ2024Q0018 | 医用手术薄膜 | 陕西省药品监督管理局 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 富平朱老二骨伤医院 | 使用单位 | / | 30×45（单位：cm） | 20231202 2023-12-02 | 不合格 | 尺寸 |  |
| 32 | SJ2024Q0086 | 真空采血管 | 陕西省药品监督管理局 | 重庆三丰医疗器械有限公司 | 陕西益迈德邦健康管理有限公司 | 经营单位 | / | 分离胶-促凝管（PET） | 05C240302 20240311 | 不合格 | 公称液体容量 |  |
| 33 | SJ2024Q0087 | 真空采血管 | 陕西省药品监督管理局 | 重庆三丰医疗器械有限公司 | 略阳县人民医院 | 使用单位 | / | 血常规管（EDTA.K2）(PET) | 02D231204 20231219 | 不合格 | 公称液体容量 |  |